## 스마트공장 보안체크리스트
스마트공장 보안체크리스트
스마트공장 보안체크리스트 기준 | [5 empty] | 담당 관리자 영역 |  |  |  |  | 현장점검 Checklist |  |  | 담당부서
구분 | No | 통제영역 | 점검항목 | 상세 내용 | 사전점검시 문서체크사항 | 서버 | DB | NW | 보안 | 응용 | 관리대장 운영여부 | 보안솔루션 설치여부 | 점검결과 | 보안담당자 | 전산실 | 개별유지보수 업체(DB,응용,개별보안솔루션) | 기타 부서
통제항목
경영보안 | A.1 | 공장 보안조직 및 규정
| A.1.1 | 정보보호 규정 수립 | 정보보호 규정을 수립하여 회사대표의 승인을 받은 후 임직원에게 공표하고 있는가? | ㅇ 정보보호 활동에 대한 최고경영자 등 경영진의 참여와 지원을 보장하기 위하여 상위 수준의 정보보호정책은 최종적으로 최고경영자의 승인을 받아야 한다. ㅇ 정보보호정책 및 정책시행 문서의 제 ･ 개정 시 그 내용과 시행사실을 관련 임직원이 알 수 있도록 공표(교육, 메일, 게시판 등 활용)하여야 한다. ㅇ 정보보호정책 및 정책시행 문서를 관련 임직원이 용이하게 참고할 수 있는 형태(예 : 전자게시판, 책자, 교육 자료 등)로 전달하여야 하며 최신 정책 및 정책시행 문서를 언제든지 확인할 수 있도록 하여야 한다. | ex) 정보보호지침을 개정하여 사내게시판 및 메일로 공지하고 있음 | ex) O or - ※ 해당(O), 해당없음(-) |  |  |  |  | ex) 매월(or 분기, 반기, 1년)마다 점검하며 운영하고 있음 | ex) 방화벽 및 침입차단시스템을 설치하고 있음 | ex) O, X, N/A ※ 양호(O), 취약(X), 해당없음(N/A) | ex) 김철수 |  |  | ex) 홍보부 아무개
| A.1.2 | 정보보호책임자와 담당자 지정 | 정보보호책임자는 회사임원으로 담당자는 실무자로 구성하고 있는가? - 정보보호책임자와 담당자의 역할 정의 | ㅇ 최고경영자는 조직 내에서 정보보호 관리 활동을 효과적으로 추진하기 위하여 이를 총괄 관리할 수 있는 임원급의 정보보호 최고책임자(CISO)를 지정하여야 하며 인사발령 등의 공식적인 지정절차를 거쳐야 한다. ㅇ 정보보호 최고책임자가 총괄 관리하여야 할 정보보호 관련 업무는 다음과 같다. - 정보보호정책 및 정책시행 문서 수립 - 정보보호 조직 구성 - 정보보호 관리체계 수립 및 운영 - CERT 구성 등 침해사고 예방, 대응, 복구 - 정보보호 취약점 분석, 평가 및 개선 등을 포함한 위험관리 활동 - 임직원 대상 정보보호 교육 - 정보보호위원회 운영 - 그 밖에 법에서 정한 정보보호 조치 이행 등 ㅇ 정보보호관리자, 정보보호담당자 등 정보보호실무자는 정보보호 최고책임자의 관리 업무를 실무적으로 이행할 수 있도록 직무기술서 등을 통해 책임과 역할을 구체적으로 정의하여야 한다.
| A.1.3 | 정보보호 서약서 | 인력 채용 및 퇴직 시 정보보호 책임이 명시된 정보보호서약서를 받고 있는가? - 정규 임직원/임시 직원 - 외주 용역 직원 - 기타 정보자산 접근 가능한 외부자 | ㅇ 신규로 채용된 인력은 조직의 중요정보 취급 및 관리 시 정보보호의 필요성과 책임에 대해 명시된 정보보호서약서에 서명하고 조직에 제출하여야 한다. ㅇ 임시직원 혹은 외주용역업체직원과 같은 외부자에게 정보자산에 대한 접근권한을 부여할 경우 정보보호 책임, 조직 내 정보보호 규정 준수 의무, 정보보호 의무에 미준수로 인한 사건 ∙ 사고 발생 시 손해배상 책임 등의 내용을 정보보호서약서에 명시하고 서명을 받아야 한다. ㅇ 직무 상 알게 된 조직의 중요정보에 대한 퇴사 후 누출 방지를 위하여 인력 퇴사 절차 내 비밀유지서약서를 받고 누출 발생 시 그에 따르는 법적 책임이 있음을 상기시켜야 한다. ㅇ 직무변경과 같이 인력의 고용조건에 변화가 발생한 경우 이전에 습득한 비밀정보를 누출하지 않도록 정보보호서약서의 내용을 환기시키는 것이 좋다.
| A.1.4 | 정보보호 교육 | 정보보호책임자와 담당자가 및 임직원 대상 정보보호 교육계획을 수립하고 시행하고 있는가? - 년 1회 이상 교육 | ㅇ 기본 정보보호교육에는 다음과 같은 내용을 포함하여야 한다. - 정보보호의 기본 개요 - 정보보호 관련 법률의 이해 : 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률, 개인정보보호법, 전자금융거래법, 신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률, 전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률 등 - 침해사고 대응 절차 등 임직원이 준수하여야 할 정보보호 관련 내부규정 - 최근 침해사고 사례 및 정보보호 관련 국내외 동향 - 정보보호 규정 위반 시 상벌규정, 법적 책임 등 ㅇ 교육을 효과적으로 시행하기 위하여 집합교육, 온라인교육, 전달교육 등 다양한 교육방법을 정할 수 있다. ㅇ 교육의 대상, 내용, 기간 등에 따라 효과적으로 교육을 수행할 수 있는 방법 (예 : 집합교육, 온라인 교육, 전달 교육 등)을 선택하여야 한다. ㅇ 정보보호 인식제고 위하여 보안의 날 지정, 포스터 또는 뉴스레터를 제작할 수도 있다.
| A.1.5 | 자산파악 | 정기적으로 정보자산목록을 조사하여 최신으로 유지하고 있는가? - 주요 정보자산 확인 - 시스템 구성도 확인 - 자산목록 유형 관리 여부 | ㅇ 다음의 정보자산에 대해 조직의 업무 특성에 적합한 분류기준을 정의하여야 한다. ※ 정보자산 ※ - 정보시스템 : 서버, PC 등 단말기, 보조저장매체, 네트워크 장비, 응용 프로그램 등 정보의 수집, 가공, 저장, 검색, 송수신에 필요한 하드웨어 및 소프트웨어 - 정보보호시스템 : 정보의 훼손, 변조, 유출 등을 방지하기 위하여 구축된 시스템으로 침입차단시스템, 침입탐지시스템, 칩입방지시스템, 개인정보유출방지시스템 등을 포함 - 정보 : 문서적 정보와 전자적 정보 모두를 포함 ㅇ 신규 도입, 변경, 폐기되는 정보자산 현황을 확인 할 수 있도록 정기적으로 정보자산 조사를 수행하고 정보자산목록을 최신으로 유지하여야 한다.
| A.2 | 공장 시설·설비·장비 및 매체보안
| A.2.1 | 보호구역 지정 | 주요 설비 및 시스템을 보호하기 위하여 물리적 보호구역을 다음과 같이 정의하고 구역별 보호대책을 수립·이행하고 있는가? - 접견구역 : 외부인 접견 구역 - 제한구역 : 사무실 지역 등 - 통제구역 : 주요 정보처리 설비 및 시스템 구역 등 | ㅇ 전산실, 시스템 운영 및 개발 공간, 통신장비실, 관제센터 등 업무의 중요도 및 정보자산 위치에 따라 물리적 보호 구역을 다음과 같이 구분하고 구역별 보호대책을 수립하고 이행하여야 한다. - 접견구역 : 외부인이 별다른 출입증 없이 출입이 가능한 구역 (예 : 접견장소 등) - 제한구역 : 비인가된 접근을 방지하기 위하여 별도의 출입통제 장치 및 감시시스템이 설치된 장소로 출입 시 직원카드와 같은 출입증이 필요한 장소 (예 : 부서별 사무실 등) - 통제구역 : 제한구역의 통제항목을 모두 포함하고 출입자격이 최소인원으로 유지되며 출입을 위하여 추가적인 절차가 필요한 곳 (예 : 전산실, 통신장비실, 관제실, 공조실, 발전실, 전원실 등) ㅇ 통제구역은 조직 내부에서도 출입 인가자를 최소한으로 제한하고 있으므로 통제구역임을 표시하여 접근시도 자체를 원천적으로 차단하고 불법적인 접근시도여부를 주기적으로 검토하여야 한다.
| A.2.2 | 외부 위탁 시 물리적 보호 | 주요 정보시스템을 외부 데이터센터(IDC)에 위탁·운영하는 경우, 물리적 보호에 필요한 요구사항을 계약서에 반영하고 운영 상태를 주기적으로 검토하고 있는가? | ㅇ 주요 정보시스템을 외부 집적정보통신시설(IDC)에 위탁운영하는 경우 화재, 수재, 전력이상, 온도, 습도, 환기 등의 환경적 위협 및 파손, 도난 등 물리적 위협으로부터 보호되도록 보안요구사항을 계약서에 반영하고 운영상태를 주기적으로 검토하여야 한다 - 온습도 조절기 (항온항습기 또는 에어컨) - 화재감지 및 소화설비 - 누수감지기 - UPS, 비상발전기, 전압유지기 - CCTV, 외부침입감지 및 경보, 출입통제시스템 (예 : 지문인식, 출입카드시스템 등 ) - 전력선 이중화 - 파손방지 (예 : 정보시스템기기의 rack 설치 등) 등 - 구조의 안전성 (설비 하중을 견딜 수 있는 구조) - IDC의 책입보험 가입여부 (미가입 시 1천만원 이하의 과태료 부과)
| A.2.3 | 출입통제 | 각 보호구역별 내·외부자 출입통제 절차를 마련하고 출입 가능한 임직원 현황을 관리하며 출입기록 및 출입권한을 주기적으로 검토하고 있는가? | ㅇ 공식적인 출입절차(출입신청, 책임자 승인, 출입권한부여 및 회수, 출입내역 기록, 출입기록 정기적 검토 등)를 마련하고 인가된 사람만이 출입할 수 있도록 하여야 한다. ㅇ 각 보호구역 출입의 책임추적성을 확보할 수 있도록 출입기록을 일정기간 보존하고 출입의 적정성을 확인하기 위하여 다음과 같은 기준으로 출입기록을 주기적으로 검토하여야 한다. - 업무 목적에 적합한 출입권한 부여 : 업무 목적에 비해 과도한 출입권한 부여 시 권한 조정, 장기간 미출입 시 권한 회수 등 조치 - 절차에 따른 출입권한 부여 : 보호구역 출입절차에 따른 권한 부여 여부 확인 (임의적 출입권한 생성 확인) - 퇴직자 또는 직무변경자 출입권한 삭제 ∙ 조정 및 출입증 회수 : 퇴직자 출입증 회수 및 출입권한을 삭제, 직무변경에 따른 출입권한 조정 - 업무시간 외 출입 : 일상 업무시간 이외 출입 시 출입사유 확인 - 비인가자의 출입 시도 : 중요한 보호구역인 통제구역의 비인가자 출입시도를 확인하여 그 사유를 확인하고 조치 - 외부자 출입기록 : 유지보수, 비상 시 외부자 출입 적정성 검토
| A.2.4 | 장비 및 매체 반출입 | 각 보호구역별 내·외부자 출입통제 절차를 마련하고 출입 가능한 임직원 현황을 관리하며 출입기록 및 출입권한을 주기적으로 검토하고 있는가? | ㅇ 보호구역 내 다음 항목에 대한 반출입 통제 정책 및 절차를 수립하고 이행하여야 한다. - 장비 (예 : 서버, 네트워크 장비, 항온항습기 등) - 문서 (예 : 업무관련 대외비 이상의 문서) - 저장매체 (예 : CD, 테이프 등) ㅇ '반출입관리대장'을 별도로 마련하여 일시, 품명 및 수량, 반출입 담당자, 반출입장소, 반출입 사유, 관리부서 확인 및 서명 등과 내용이 포함되어 이력관리를 하고 책임자가 주기적으로 관리대장 내용의 적정성을 확인하여야 한다.
기술보안 | B.1 | 공장시스템 접근권한 관리
| B.1.1 | 접근통제 절차 | 정보시스템의 사용자 계정 등록·삭제 (비활성화) 및 접근권한 등록·변경·삭제에 관한 공식적인 절차를 수립·이행하고 있는가? | ㅇ 정보시스템 영역별(네트워크장비, 서버, 응용프로그램, DB 등)로 사용자 계정 등록 ∙ 삭제(비활성화) 및 접근권한 등록 ∙ 변경 ∙ 삭제에 관한 공식적인 검토 ∙ 승인절차를 수립하여 이행하여야 한다. ㅇ 정보시스템의 사용자 계정 등록 ∙ 삭제(비활성화) 및 접근권한 등록 ∙ 변경 ∙ 삭제를 담당자가 임의대로 수행하여서는 안되며 수립된 절차에 따라 책임자의 승인이 완료된 후 이루어져야 한다.
| B.1.2 | 관리자 및 특수 권한 관리 | 관리자 권한 및 특수 권한을 파악하여 별도 목록으로 관리하고 있는가? | ㅇ 관리자 권한을 식별하여 사용자를 최소한으로 제한하고 관리자 권한의 계정은 별도의 목록으로 관리하는 등 통제절차를 수립하여야 한다. ㅇ 특수 권한은 반드시 필요한 경우에만 할당하도록 하며 특수 권한을 부여 받은 계정은 식별이 가능하도록 관리하여야 한다. ㅇ 정보보호시스템(침입차단시스템 등), 응용프로그램 등의 관리자 계정 또한 특수 목적을 위한 계정으로 인식하고 관리하여야 한다.
| B.1.3 | 외부자 권한 | 외부자에게 부여하는 계정은 한시적으로 부여하고 사용이 끝난 후에는 즉시 삭제 또는 정지하고 있는가? | ㅇ 정보시스템 유지보수를 위하여 방문하는 외부자에게 부여하는 계정은 필요시에만 생성하고 유지보수 완료 후 즉시 삭제 또는 정지하는 절차를 적용하여야 한다.
| B.1.4 | 패스워드 관리 | 정보시스템 및 정보보호시스템에 대한 안전한 사용자 패스워드 관리절차를 수립·이행하고 있는가? | ㅇ 조직 내부 주요 정보시스템 및 정보보호시스템에 대한 사용자의 안전한 패스워드 사용 및 관리절차(작성규칙 등)를 다음과 같이 수립하고 이행하여야 한다. - 사전공격(Dictionary attack)에 취약하지 않도록 문자(영문 대소문자), 숫자, 특수문자 등을 일정 자리수 이상으로 조합하도록 패스워드 작성규칙을 수립하고 주기적으로 변경 (분기 1회 이상 권고) - 연속 숫자, 생일, 전화번호, 아이디 등 추측하기 쉬운 개인 신상정보를 활용한 취약 패스워드사용 제한 - 정보시스템 도입 시 초기/임시 패스워드 로그인 시 지체 없이 변경 - 패스워드 처리(입력, 변경) 시 마스킹 처리 - 종이, 파일, 포켓용 소형기기 등에 패스워드 기록∙저장을 제한하고 부득이하게 기록 ∙ 저장해야 하는 경우 암호화 등의 보호대책 적용 - 정보시스템 침해사고가 발생 또는 패스워드의 노출 징후가 의심될 경우 지체없이 패스워드 변경 - 패스워드 자동 저장 금지 - 개인정보취급자의 경우, 패스워드 작성 규칙에 대해 법적 요구사항 반영 등 ※ 참고 ※ - 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 '개인정보의 기술적 · 관리적 보호조치 기준(고시)' 제4조(접근통제) : 영문 대문자, 영문 소문자, 숫자, 특수문자 중 2종류 이상을 조합하여 최소 10자리 이상 또는 3종류 이상을 조합하여 최소 8자리 이상의 길이로 구성 - 개인정보보호법 '개인정보 안전성 확보조치 기준 제5조(비밀번호관리)'에 대한 해설서 : 영문 대문자, 영문 소문자, 숫자, 특수문자 중 2종류 이상을 조합하여 최소 10자리 이상 또는 3종류 이상을 조합하여 최소 8자리 이상의 길이로 구성
| B.1.5 | 네트워크 접근 통제 | 접근통제 정책에 따라 분리된 네트워크 영역 간에 침입차단시스템 등을 통한 접근통제를 하고 있는가? - 침입차단시스템 구축하고 있는지 - 예산 수반 항목이므로 구축 가능한지 | ㅇ 칩임차단시스템, ACL(Access Control List) 설정이 가능한 네트워크 장비 등을 활용하여 네트워크 영역 간 업무수행에 필요한 서비스의 접근만 허용하도록 통제하여야 한다. - 특히 외부(인터넷)로부터의 불법적인 접근 및 침해시도를 방지하기 위해 침입차단 시스템 등을 통하여 내부 네트워크 접근은 더욱 엄격하게 통제하여야 한다.
| B.1.6 | 관리자 응용프로그램 접근 통제 | 관리자 전용 응용프로그램(관리자 웹페이지, 관리콘솔 등)을 외부에 오픈되지 않도록 접근통제하고 있는가? | ㅇ 관리자 전용 응용프로그램(관리자 웹페이지, 관리콘솔 등)은 외부 오픈을 차단하고 특정 위치의 단말에서만 접근 가능하도록 접근을 통제하고 로깅하여야 한다.
| B.1.7 | 모바일 기기 관리 | 모바일기기에 대한 보안 통제 정책을 마련하고 이에 따라 이행하고 있는가? - 모바일 기기 허용기준 - 모바일 기기를 통한 업무 사용범위 - 모바일 기기 사용시 승인 절차 및 방법 - 모바일 기기 인증(MAC, NAC, AP 인증 등) - 모바일 기기 이용에 따른 보안 설정 정책 및 오남용 모니터링 - 모바일기기정보(MAC, 시리얼 번호, 사용자 등) 목록화하여 관리 | ㅇ 모바일 기기를 업무 목적으로 사용하는 경우 다음을 고려하여 모바일기기 허용기준을 마련하고 모바일기기정보(MAC, 시리얼 번호, 사용자 등)을 목록화하여 관리하여야 한다. - 내 ∙ 외부 자산 (법인스마트폰, 개인스마트폰 등) - 기기종류 (노트북, 스마트패드, 스마트폰 등) ㅇ 모바일기기를 통한 업무를 허용할 경우 범위를 명확히 하고 접근을 통제하여야 한다. ㅇ 모바일기기를 통한 업무를 허용할 경우 기기이용에 대한 승인절차를 거쳐야 하며 접속시 기기인증을 수행하는 방안을 마련하고 이행하여야 한다. ※ 기기인증 : 네트워크 장비를 통한 인증, 전용장비(NAC 등)을 통한 인증, AP 인증 등 ㅇ 모바일 기기 이용에 따른 보안정책 및 모니터링 대책을 마련하여야 한다. - 모바일 기기에 대한 이용자 보안 설정 정책 (백신설치, 보안패치, 공공장소에서의 사용주의, 분실시 데이터초기화 등) - 내부자료 유출 방지를 위한 정책, 교육, 책임부여, 처벌기준 - 모바일 기기의 오남용 여부를 파악할 수 있는 모니터링 대책 - 모바일 장비에 설치되는 소프트웨어의 안전성을 점검대책
| B.2 | 공장시스템 운영 보안
| B.2.1 | 보안시스템 접근권한 최소화 | 보안시스템 관리자 등 접근이 허용된 인원을 최소화하고 비인가자 접근을 엄격하게 통제하고 있는가? | ㅇ 사용자 인증, 관리자 단말 IP 또는 MAC 접근통제 등의 보호대책을 적용하여 보안시스템 관리자 등 접근이 허용된 인원 이외의 비인가자 접근을 엄격히 통제하여야 한다. 또한 주기적인 보안시스템 접속로그 분석을 통해 비인가자에 의한 접근시도를 확인하고 적절한 조치를 하여야 한다. (11.6.3 접근 및 사용 모니터링 참고)
| B.2.2 | 원격 접근 통제 | 내부 네트워크를 통해서 원격으로 시스템을 운영하는 경우 특정 단말에 한해서만 접근을 허용하고 있는가? | ㅇ 내부 네트워크를 통해 정보시스템(서버, 네트워크 장비, 정보보호시스템 등)을 운영하거나 웹관리자 페이지에 접속하는 경우 관리자는 지정된 단말을 통해서만 접근 할 수 있도록 통제(IP 또는 MAC 인증 등)하여야 한다. 특히 패드, 스마트폰 등 스마트기기를 통한 정보시스템 원격운영은 원칙적으로 금지하여야 한다. 다만 부득이한 경우 스마트기기에 대한 보안대책을 마련하고 책임자의 승인 후 사용하여야 한다.
| B.2.3 | 무선 네트워크 보안 | 조직 내 무선네트워크 환경을 구축(AP 설치)할 경우 허가(승인), 보안성 검토 등 절차를 마련하고 구축에 따른 다음 (주요) 보호대책을 적용하고 있는가? | ㅇ 조직 내부 네트워크에 연결이 가능한 무선네트워크 환경 구축 시에는 내부 승인절차를 마련하여 비인가된 (사설)무선네트워크 장비(Rogue AP : Access Point)를 운영하지 않도록 하여야 하며 사전 보안성 검토를 수행하여 다음과 같은 보호대책을 적용하여야 한다. - 무선네트워크 장비 접속 단말기 인증 및 보안 - 무선네트워크 장비 (예 : AP, Access Point) 보안 및 허용 장비 리스트 - 무선 네트워크를 통하여 접근 할 수 있는 정보시스템 범위 정의 - 무선네트워크 사용권한 신청/변경/삭제 절차 - 사용자 식별 및 인증 - 무선네트워크 서비스 거리 제한 (주파수 세기 조정) - 정보송수신 시 무선망 암호화 기준 (예 : WPA2) - 전산실 등 통제구역 내 무선네트워크 사용 제한 - SSID(Service Set IDentification) 브로드캐스팅 중지 및 추측 어려운 SSID 사용 등 ㅇ 내부네트워크에 무선네트워크 환경을 구축하는 것은 업무의 편리성을 증대할 수는 있으나 충분한 보호대책 마련 없이 적용할 경우 내부 정보유출, 해킹 등의 심각한 상황을 초래할 수 있으므로 업무상 반드시 필요한 경우를 제외하고는 매우 신중하게 접근하여야 한다.
| B.2.4 | 공개서버보안 | 웹서버 등 공개 서버를 운영하는 경우 이에 대한 보호대책을 마련하고 있는가? | ㅇ 공개서버(웹서버, 메일서버 등)를 운영하는 경우 다음과 같은 보호대책을 마련하여야 한다. - 공개서버 전용서버로 운영 - 웹서버를 통한 개인정보 송 ∙ 수신 시 SSL(Secure Socket Layer)/TLS(Transport Layer Security) 인증서 설치 등 보안서버 구축 - 접근권한 설정 - 백신설치 및 OS 최신 패치 - 불필요한 서비스 제거 및 포트 차단 - 불필요한 소프트웨어 ∙ 스크립트 ∙ 실행파일 등 설치 금지 등 - 불필요한 페이지(테스트 페이지) 및 에러처리 미흡에 따른 시스템 정보 노출 방지 - 주기적인 취약점 점검 등
| B.2.5 | 악성코드 통제 | 바이러스, 웜, 트로이목마 등의 악성코드로부터 정보시스템을 보호하기 위하여 보호대책을 수립·이행하고 있는가? | ㅇ 바이러스, 웜, 트로이목마 등의 악성코드로부터 내부 정보시스템을 보호하기 위하여 다음항목을 포함한 지침 및 절차를 수립하여야 한다. - 사용자 PC 사용지침 (불분명한 이메일 및 파일 열람 금지, 허가받지 않은 프로그램 다운로드 및 설치 금지 등) - 백신프로그램 설치 범위 및 절차 - 백신프로그램을 통한 주기적인 악성코드 감염여부 모니터링 정책 - 사용자 교육 및 정보제공 ㅇ 백신프로그램 설치 범위는 다음사항을 고려하여 정하여야 한다. - 내부 네트워크에서 사용되는 업무용 단말기 (PC, 노트북 등) - 정보자산 중요도 평가 과정에서 등급이 높은 정보자산(인증기준 4.2.1 보안등급과 취급 참고) (예 : DMZ 구간의 공개서버, 공개서버와 연계되어 있는 서버(WAS, DB 등), 중요정보가 저장되어 있는 DB, 기타 중요하다고 판단되는 정보자산 (DNS, DHCP 등)) - 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한법률 시행령에 따른 개인정보처리시스템, 개인정보처리에 이용되는 정보기기 (PC, 노트북 등 단말기) - 윈도우, 리눅스, 유닉스 등 다양한 운영체제 ㅇ 기존 시스템 환경과 충돌이 발생하여 백신프로그램을 설치할 수 없는 경우에는 책임자의 승인을 받고 보완대책을 마련하여 관리하여야 한다.
| B.2.6 | 로그관리 및 모니터링 | 주요 정보시스템에 대한 로그관리 절차를 수립하고 이에 따라 로깅하고 있는가? - 로그기록 및 보존이 필요한 주요 정보시스템 지정 - 각 시스템 및 장비별 로그유형 및 보존기간(최소 6개월 이상) - 로그기록 보존(백업) 방법 | ㅇ 서비스 및 업무 중요도를 고려하여 로그 기록 및 보존이 필요한 주요 정보시스템(서버, 응용프로그램, 정보보호시스템, 네트워크 장비, DB 등)을 지정하고 각 시스템 및 장비별로 기록하여야 할 로그유형 및 보존기간을 정하여야 한다. 특히 로그유형 및 보존기간(최소 6개월 이상 권고)은 법적요건을 고려하여 정하여야 한다. - 로그 기록 및 보존이 필요한 시스템 및 장비는 정보자산의 중요도 평가 과정(인증기준 4.2.1 보안등급과 취급 참고)을 통해 정할 수 있으며 서비스 및 업무 지원을 위한 핵심 정보보호시스템은 대상에 포함하여야 한다. 특히 법률(정보통신 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률, 개인정보보호법 등)에서 정하고 있는 개인정보처리시스템은 대상에 포함하여야 한다. ㅇ 각 정보시스템별 로그유형은 다음과 같이 정할 수 있다. - 보안관련 감사로그 : 사용자 접속기록(사용자식별정보 : ID, 접속일시, 접속지 : 단말기 IP, 수행업무 : 정보생성, 수정, 삭제, 검색 출력 등), 인증 성공/실패 로그, 파일 접근, 계정 및 권한 등록/변경/삭제 등 - 시스템 이벤트 로그 : 운영체제 구성요소에 의해 발생되는 로그(시스템 시작, 종료, 상태, 에러코드 등) - 보안시스템 정책(룰셋 등)등록/변경/삭제 및 이벤트 로그 - 기타 정보보호 관련 로그
| B.3 | 공장시스템 개발 보안
| B.3.1 | 개발시 보안통제 요구사항 요청 | 신규 정보시스템 개발 및 기존 시스템 변경 시 법적 요구사항을 포함한 보안 요구사항을 정의하고 개발업체와 계약시 반영하고 있는가? | ㅇ 신규 정보시스템 개발 및 기존 시스템 변경 시 (개인)정보 영향 평가 결과, 정보보호 기본요소, 최신 보안취약점 등을 고려하여 다음과 같은 항목이 포함된 보안 요구사항을 정의하여 설계 단계에서부터 구현, 시험, 이관까지 일관성있게 적용될 수 있도록 하여야 한다. - 개인정보처리에 관련된 법적 요구사항 (예 : 개인정보 취급자 권한 부여 기록, 접속기록, 암호화 대상 정보 등) - 사용자 부서 및 기관의 정보보호 요구사항 (예 : 접근권한 정의 및 통제 원칙, 암호화 대상 선정 등) - 정보보호 관련 기술적인 요구사항 등 (예 : 개발보안, 인증, 암호화 등)
| B.4 | 공장시스템 침해사고 관리
| B.4.1 | 침해사고 관리 | 침해사고 대응 절차를 수립하고 있는가? | ㅇ 침해사고의 정의 및 범위, 긴급연락체계 구축, 침해사고 발생시 보고 및 대응 절차, 사고 복구조직의 구성 등을 포함한 침해사고 대응절차를 수립하여야 한다. - 침해사고의 정의 및 범위 (중요도 및 유형 포함) - 침해사고 선포절차 및 방법 - 비상연락체계 - 침해사고 발생시 기록, 보고절차 - 침해사고 신고 및 통지 절차 (관계기관, 이용자 등) - 침해사고 보고서 작성 - 침해사고 대응 및 복구 절차 - 침해사고 복구조직의 구성 및 책임, 역할 - 침해사고 복구장비 및 자원조달 - 침해사고 대응 및 복구 훈련, 훈련 시나리오 - 외부 전문가나 전문기관의 활용방안 - 기타 보안사고 예방 및 복구를 위하여 필요한 사항
| B.5 | 개인정보보호
| B.5.1 | 개인정보 수집 제한 | 개인정보 수집시 개인정보보호법 및 정보통신망법에 따라 수집-이용-제공-파기 등의 법적 요구사항을 만족하고 있는가? | ㅇ 개인정보보호 관련 법적 요구사항(법률, 시행령, 시행규칙, 하위 고시, 가이드)을 분석하고, 개인정보보호정책에 조직이 준수하여야 하는 법적 요구사항을 명시하여야 한다. <참조> 관련 법률 - 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 - 개인정보보호법 - 신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률 - 위치정보보호에 관한 법률 - 전자금융거래법 - 신용정보 이용 및 보호에 대한 법률 - 전자상거래 등에서의 소비자보호에 대한 법률 - 저작권법 - 정보통신 기반보호법 - 산업기술의 유출방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 - 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 - 통신비밀보호법 등
| B.5.2 | 개인정보 암호화 | 임직원 또는 고객의 주민번호를 암호화하여 저장하고 있는가? | ㅇ 다음과 같은 법적 요구사항에 따라 개인정보 저장 시 암호화를 하여야 한다. - 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 '개인정보의 기술적 ∙ 관리적 보호조치 기준(고시)' : 주민등록번호, 신용카드번호, 계좌번호를 안전한 알고리즘(128 비트 이상 보안강도 권고 : SEED, AES128 등)으로 암호화하도록 하고 있음 - 개인정보보호법 '개인정보의 안전성 확보조치 기준(고시)' : 인터넷구간 및 인터넷구간과 내부망의 중간지점(DMZ)에 저장하는 고유식별정보(주민등록번호, 여권번호, 면허번호, 외국인등록번호)는 반드시 암호화하여야 하며 내부망에 고유식별정보를 저장할 경우에는 별도의 개인정보 영향평가, 위험도 분석을 시행하여 암호화 적용 여부를 정하도록 하고 있음 ㅇ 법률에서 정한 대상 이외의 개인정보(휴대폰 번호, 이메일 등), 기밀정보, 영업비밀과 같은 중요정보에 대해서도 저장 시 암호화를 고려하여야 한다.
| B.5.3 | 영상정보처리기기 운영 | 영상정보처리기기를 설치ㆍ운영 할 경우 정보주체가 쉽게 인식할 수 있도록 안내판을 설치하고 있는가? | ㅇ영상정보처리기기운영자는 영상정보처리기기가 설치·운영되고 있음을 정보주체가 쉽게 알아볼 수 있도록 다음의 3가지 사항이 포함된 안내판을 설치하여야 한다. 다만, 건물 안에 여러 개의 영상정보처리기기를 설치하는 경우에는 출입구 등 잘 보이는 곳에 해당 시설 또는 장소 전체가 영상정보처리기기 설치지역임을 표시하는 안내판을 설치할 수 있다. 1. 설치 목적 및 장소 2. 촬영 범위 및 시간 3. 관리책임자의 성명 및 연락처